## gen_response
Power load | Post-contingency loading | Post-response loading | Longest response time | Median response time | Average response time | Maximum error | Median error | Average error | maximum
33.88% | 62.51% | 87.43% | 8.8305 | 4.6669 | 5.4242 | 33.0904 | 24.8416 | 26.5255 | 10
34.01% | 65.18% | 81.89% | 8.9605 | 4.6669 | 5.2713 | 33.2824 | 25.0498 | 26.2534 | 10
34.14% | 65.81% | 89.35% | 8.8616 | 4.6669 | 5.3693 | 33.3685 | 25.1293 | 26.8414 | 10
34.28% | 65.73% | 89.47% | 8.8617 | 4.6669 | 5.38 | 33.5682 | 25.2676 | 27.0393 | 10
34.41% | 65.65% | 89.6% | 8.8617 | 4.6669 | 5.3906 | 33.7676 | 25.4068 | 27.2379 | 10
34.54% | 66.78% | 89.55% | 8.8903 | 4.6669 | 5.3316 | 33.8963 | 25.5476 | 27.3326 | 10
34.67% | 66.7% | 89.67% | 8.8904 | 4.6669 | 5.341 | 34.0961 | 25.6867 | 27.5254 | 10
34.81% | 67.69% | 86.06% | 8.9605 | 4.6669 | 5.2903 | 34.4144 | 26.0104 | 27.3207 | 10
34.94% | 64.79% | 87.93% | 8.917 | 4.6669 | 5.298 | 34.4968 | 26.3156 | 27.7348 | 10
35.07% | 67.76% | 89.82% | 8.828 | 4.6669 | 5.2353 | 34.622 | 27.1076 | 27.9531 | 10
35.2% | 67.59% | 89.99% | 8.917 | 4.6669 | 5.3146 | 34.8232 | 26.8084 | 28.2694 | 10
35.33% | 68.37% | 86.34% | 9.005 | 4.6669 | 5.2203 | 35.0777 | 26.3666 | 27.6516 | 10
35.47% | 65.44% | 88.32% | 8.9417 | 4.6669 | 5.2752 | 35.2311 | 27.2789 | 28.412 | 10
35.6% | 68.55% | 90.18% | 8.9417 | 4.6669 | 5.2827 | 35.3503 | 27.6178 | 28.6907 | 10
35.73% | 65.28% | 88.66% | 8.9417 | 4.6669 | 5.2902 | 35.6318 | 27.5547 | 28.7815 | 10
35.86% | 66.17% | 88.53% | 8.9647 | 4.6669 | 5.2471 | 36.0126 | 27.7142 | 28.8067 | 10
36% | 69.52% | 90.37% | 8.9647 | 4.6669 | 5.2539 | 36.2594 | 28.0371 | 29.2003 | 10
36.13% | 69.44% | 90.51% | 8.9647 | 4.6669 | 5.2612 | 36.4572 | 28.1753 | 29.3744 | 10
36.26% | 65.94% | 87.84% | 8.9912 | 4.6669 | 5.3004 | 41.6305 | 28.1536 | 30.3359 | 10
36.39% | 67.94% | 87.27% | 8.9836 | 4.6669 | 5.3381 | 36.7309 | 27.7301 | 29.6168 | 10
36.52% | 65.78% | 88.18% | 8.9912 | 4.6669 | 5.3156 | 42.123 | 28.4302 | 30.7332 | 10
36.66% | 65.64% | 88.57% | 8.9604 | 4.6669 | 5.4304 | 36.7867 | 27.7671 | 29.8223 | 10
36.79% | 66.59% | 88.21% | 9.0118 | 4.6669 | 5.2866 | 42.5623 | 27.6443 | 30.0033 | 10
36.92% | 66.51% | 88.42% | 9.0118 | 4.6669 | 5.2951 | 42.8106 | 27.7821 | 30.1778 | 10
37.05% | 71.32% | 89.93% | 9.0311 | 4.6669 | 5.2588 | 42.9088 | 27.8979 | 30.2737 | 10
37.19% | 67.32% | 88.41% | 9.031 | 4.6669 | 5.2648 | 43.2481 | 32.0915 | 31.658 | 10
37.32% | 68.59% | 87.91% | 9.0052 | 4.6669 | 5.3388 | 38.3665 | 28.755 | 30.8056 | 10
37.45% | 67.16% | 88.91% | 9.031 | 4.6669 | 5.2821 | 43.7422 | 32.4148 | 31.9961 | 10
37.58% | 71% | 90.55% | 9.031 | 4.6669 | 5.2892 | 43.7952 | 27.9064 | 30.5975 | 10
37.71% | 67.14% | 88.25% | 8.9836 | 4.6669 | 5.4207 | 38.3429 | 29.3378 | 31.5032 | 10
37.85% | 73.8% | 87.24% | 9.0984 | 4.6669 | 5.2424 | 39.0606 | 29.5736 | 30.8062 | 10
37.98% | 66.85% | 88.43% | 9.0559 | 4.6669 | 5.3423 | 49.2752 | 27.265 | 31.2346 | 10
38.11% | 63.68% | 86.41% | 8.9836 | 4.6669 | 5.4207 | 39.368 | 29.2373 | 31.7452 | 10
38.24% | 67.66% | 88.41% | 9.0732 | 4.6669 | 5.3052 | 49.8224 | 27.8596 | 31.4283 | 10
38.38% | 67.4% | 86.56% | 9.0617 | 4.6669 | 5.2585 | 39.8913 | 30.5338 | 31.6162 | 10
38.51% | 71.49% | 88.47% | 9.0617 | 4.6669 | 5.2643 | 40.1323 | 30.6744 | 31.9658 | 10
38.64% | 72.8% | 90.09% | 9.0893 | 4.6669 | 5.2788 | 50.553 | 28.3068 | 31.856 | 10
38.77% | 73.38% | 91.48% | 9.0617 | 4.6669 | 5.276 | 40.2312 | 31.1895 | 32.2667 | 10
38.91% | 71.25% | 88.79% | 9.0618 | 4.6669 | 5.2819 | 40.7182 | 31.0864 | 32.4982 | 10
39.04% | 71.17% | 88.96% | 9.0617 | 4.6669 | 5.2902 | 40.7125 | 31.2567 | 32.5569 | 10
39.17% | 70.6% | 88.55% | 9.0643 | 4.6669 | 5.4256 | 41.0089 | 30.8291 | 32.9541 | 10
39.3% | 71.01% | 89.31% | 9.0617 | 4.6669 | 5.3069 | 41.3042 | 31.498 | 32.9301 | 10
39.43% | 66.76% | 88.03% | 9.0617 | 4.6669 | 5.3136 | 41.2567 | 31.6502 | 32.8178 | 10
39.57% | 70.85% | 89.35% | 9.0617 | 4.6669 | 5.3136 | 41.6951 | 31.7756 | 33.2192 | 10
39.7% | 73.39% | 89.87% | 9.1273 | 4.6669 | 5.3102 | 56.6679 | 39.8229 | 37.5761 | 10
39.83% | 68.63% | 91.19% | 7.5619 | 4.6669 | 5.1161 | 46.7836 | 30.2869 | 32.7762 | 10
39.96% | 70.61% | 89.11% | 9.0617 | 4.6669 | 5.3136 | 42.2815 | 32.1944 | 33.6537 | 10
40.1% | 71.91% | 93.69% | 7.9959 | 4.6669 | 5.0704 | 55.161 | 28.4355 | 31.7954 | 10
40.23% | 66.29% | 87.55% | 9.0617 | 4.6669 | 5.3136 | 42.6254 | 32.3259 | 33.6385 | 10
40.36% | 66.21% | 87.47% | 9.0618 | 4.6669 | 5.3136 | 42.8214 | 32.4652 | 33.7855 | 10
40.49% | 74.78% | 91.82% | 9.1166 | 4.6669 | 5.2973 | 48.7295 | 31.8337 | 34.3037 | 10
40.62% | 66.05% | 87.31% | 9.0617 | 4.6669 | 5.3136 | 43.2123 | 32.7443 | 34.0793 | 10
40.76% | 68.71% | 84.52% | 9.142 | 4.6669 | 5.2432 | 43.3996 | 32.592 | 34.0725 | 10
40.89% | 72.33% | 86.63% | 9.1284 | 4.6669 | 5.292 | 43.7489 | 32.7507 | 34.8068 | 10
41.02% | 72.46% | 93.61% | 8.145 | 4.6669 | 5.0918 | 60.166 | 28.0841 | 32.405 | 10
41.15% | 74.22% | 89.61% | 9.1284 | 4.6669 | 5.3032 | 43.9457 | 33.0143 | 35.1 | 10
41.29% | 69.48% | 88.05% | 9.1284 | 4.6669 | 5.3087 | 44.0862 | 32.6363 | 34.9036 | 10
41.42% | 69.71% | 87.2% | 8.8867 | 4.6669 | 5.2352 | 55.9164 | 31.1431 | 34.7734 | 10
41.55% | 73.23% | 93.66% | 8.231 | 4.6669 | 5.0925 | 61.7608 | 28.6133 | 32.9329 | 10
41.68% | 68.43% | 90.55% | 7.7501 | 4.6669 | 5.137 | 44.1941 | 32.9427 | 34.6017 | 10
41.81% | 74.12% | 89.02% | 8.8868 | 4.6669 | 5.2542 | 56.6856 | 31.9439 | 35.6098 | 10
41.95% | 71.72% | 92.93% | 8.1219 | 4.6669 | 5.0851 | 56.0095 | 31.7043 | 34.529 | 10
42.08% | 74.87% | 90.37% | 9.1419 | 4.6669 | 5.2997 | 45.3128 | 34.3945 | 36.0685 | 10
42.21% | 71.53% | 87.8% | 9.1284 | 4.6669 | 5.3573 | 45.6793 | 34.0858 | 36.413 | 10
42.34% | 74.71% | 90.69% | 9.142 | 4.6669 | 5.3138 | 45.7031 | 34.6642 | 36.3533 | 10
42.48% | 74.63% | 90.85% | 9.142 | 4.6669 | 5.3209 | 45.6775 | 34.7221 | 36.3447 | 10
42.61% | 72.5% | 88.07% | 9.142 | 4.6669 | 5.3268 | 46.1674 | 34.9209 | 36.66 | 10
42.74% | 74.47% | 90.89% | 9.142 | 4.6669 | 5.3268 | 46.2886 | 35.0681 | 36.7799 | 10
42.87% | 69.49% | 89.55% | 9.1419 | 4.6669 | 5.3268 | 46.4269 | 34.7198 | 36.5366 | 10
43% | 74.73% | 91.15% | 9.142 | 4.6669 | 5.3268 | 46.4289 | 35.2444 | 36.8834 | 10
43.14% | 65.18% | 83.61% | 9.1494 | 4.6669 | 5.4974 | 46.9979 | 34.6156 | 37.4006 | 10
43.27% | 69.64% | 86.65% | 8.6472 | 4.6669 | 5.2191 | 53.7303 | 34.4157 | 37.0374 | 10
43.4% | 69.56% | 86.77% | 8.6472 | 4.6669 | 5.2237 | 53.9688 | 34.5534 | 37.2233 | 10
43.53% | 71.45% | 88.34% | 9.1493 | 4.6669 | 5.525 | 47.5555 | 35.4694 | 38.1478 | 10
43.67% | 71.6% | 91.73% | 8.2328 | 4.6669 | 5.1022 | 53.8853 | 34.8529 | 36.6494 | 10
43.8% | 71.78% | 87.36% | 9.142 | 4.6669 | 5.3268 | 48.0109 | 36.0765 | 37.9717 | 10
43.93% | 75.7% | 91.27% | 8.6471 | 4.6669 | 5.2462 | 54.8754 | 35.3981 | 38.1871 | 10
44.06% | 74.84% | 90.16% | 8.886 | 4.6669 | 5.3513 | 61.5767 | 33.3809 | 38.9944 | 10
44.19% | 72.53% | 87.04% | 8.8861 | 4.6669 | 5.3513 | 62.007 | 33.5299 | 39.175 | 10
44.33% | 73.28% | 93.68% | 8.2782 | 4.6669 | 5.1527 | 61.0243 | 33.6838 | 37.6733 | 10
44.46% | 74.59% | 92% | 8.4962 | 4.6669 | 5.1118 | 70.1985 | 31.7241 | 36.5521 | 10
44.59% | 76.1% | 89.58% | 8.4201 | 4.6669 | 5.1854 | 48.8509 | 36.6876 | 38.5876 | 10
44.72% | 74.43% | 91.93% | 8.4962 | 4.6669 | 5.1249 | 71.2119 | 31.9861 | 37.1005 | 10
44.86% | 74.97% | 89.44% | 8.6475 | 4.6669 | 5.2621 | 49.3279 | 36.9728 | 39.2335 | 10
44.99% | 73.92% | 89.3% | 8.8875 | 4.6669 | 5.3499 | 49.4747 | 36.9557 | 39.2092 | 10
45.12% | 74.97% | 93.87% | 8.4181 | 4.6669 | 5.1263 | 62.855 | 35.0767 | 38.3601 | 10
45.25% | 75.7% | 90.03% | 8.4201 | 4.6669 | 5.2078 | 49.819 | 37.356 | 39.4532 | 10
45.38% | 73.57% | 87.32% | 8.4201 | 4.6669 | 5.2123 | 50.0838 | 37.4927 | 39.6478 | 10
45.52% | 71.38% | 89.27% | 8.4201 | 4.6669 | 5.2168 | 49.9762 | 37.0157 | 39.3312 | 10
45.65% | 75.46% | 90.3% | 8.4201 | 4.6669 | 5.2214 | 50.2313 | 37.6393 | 39.7984 | 10
45.78% | 71.24% | 89.58% | 8.4201 | 4.6669 | 5.2266 | 50.3662 | 37.2932 | 39.65 | 10
45.91% | 71.14% | 89.48% | 8.4201 | 4.6669 | 5.2266 | 50.5547 | 37.4062 | 39.773 | 10
46.05% | 69.01% | 86.58% | 8.4201 | 4.6669 | 5.2266 | 51.009 | 37.5515 | 39.9901 | 10
46.18% | 76.12% | 90.06% | 8.4393 | 4.6669 | 5.2088 | 59.0376 | 36.2262 | 40.124 | 10
46.31% | 75.07% | 90.09% | 8.4201 | 4.6669 | 5.2266 | 51.3681 | 38.3123 | 40.4427 | 10
46.44% | 76.03% | 89.5% | 8.5683 | 4.6669 | 5.1611 | 72.0181 | 34.9301 | 39.8498 | 10
46.58% | 78% | 92.35% | 8.5682 | 4.6669 | 5.1648 | 72.0175 | 35.0898 | 39.902 | 10
46.71% | 77.57% | 88.95% | 8.5699 | 4.6669 | 5.1256 | 51.6405 | 38.0354 | 39.7757 | 10
46.84% | 74.86% | 92.65% | 8.4978 | 4.6669 | 5.1374 | 59.4637 | 37.5436 | 40.2727 | 10
46.97% | 74.51% | 87.97% | 8.4194 | 4.6669 | 5.2803 | 52.3204 | 38.8287 | 41.3107 | 10
47.1% | 74.7% | 92.59% | 8.4978 | 4.6669 | 5.1507 | 59.9423 | 37.8193 | 40.6847 | 10
47.24% | 73.38% | 87.78% | 8.6468 | 4.6669 | 5.3769 | 52.7957 | 39.0779 | 41.8466 | 10
47.37% | 77.15% | 90.39% | 8.6422 | 4.6669 | 5.3467 | 84.205 | 36.6934 | 46.0078 | 10
47.5% | 74.19% | 88.31% | 8.4194 | 4.6669 | 5.3012 | 53.0936 | 39.3741 | 42.0274 | 10
47.63% | 75.79% | 90.24% | 8.6923 | 4.6669 | 5.1309 | 79.8479 | 35.053 | 40.7125 | 10
47.77% | 77.76% | 92.93% | 8.6923 | 4.6669 | 5.1366 | 79.9031 | 35.2193 | 40.7859 | 10
47.9% | 73.43% | 89.05% | 8.57 | 4.6669 | 5.1614 | 53.3262 | 39.4962 | 41.5161 | 10
48.03% | 76.78% | 89.74% | 8.5699 | 4.6669 | 5.1654 | 53.5808 | 39.4337 | 41.5228 | 10
48.16% | 76.7% | 89.82% | 8.57 | 4.6669 | 5.1694 | 53.7755 | 39.5743 | 41.6987 | 10
48.29% | 76.62% | 89.9% | 8.5699 | 4.6669 | 5.1733 | 53.9688 | 39.7137 | 41.8746 | 10
48.43% | 73.11% | 89.51% | 8.5699 | 4.6669 | 5.1773 | 54.1023 | 40.0553 | 42.2195 | 10
48.56% | 76.46% | 90.06% | 8.5699 | 4.6669 | 5.1813 | 54.357 | 39.9934 | 42.2267 | 10
48.69% | 72.95% | 89.74% | 8.5699 | 4.6669 | 5.1853 | 54.4905 | 40.3355 | 42.5724 | 10
48.82% | 76.3% | 90.22% | 8.5699 | 4.6669 | 5.1892 | 54.7453 | 40.2735 | 42.5802 | 10
48.96% | 76.22% | 90.28% | 8.5699 | 4.6669 | 5.1927 | 54.9386 | 40.4102 | 42.7504 | 10
49.09% | 72.71% | 89.87% | 8.57 | 4.6669 | 5.1927 | 55.0729 | 40.7044 | 43.0256 | 10
49.22% | 73.2% | 88.82% | 8.7098 | 4.6669 | 5.1665 | 79.0958 | 38.0369 | 43.3429 | 10
49.35% | 74.28% | 90.68% | 8.6065 | 4.6669 | 5.2016 | 64.235 | 39.5102 | 43.4828 | 10
49.48% | 76.3% | 91.7% | 8.7471 | 4.6669 | 5.143 | 79.5004 | 38.3424 | 43.2958 | 10
49.62% | 75.52% | 88.92% | 8.7471 | 4.6669 | 5.1484 | 79.8942 | 38.2826 | 43.4582 | 10
49.75% | 77.69% | 90.68% | 8.6938 | 4.6669 | 5.1508 | 65.3301 | 39.8989 | 43.5858 | 10
49.88% | 77.61% | 90.76% | 8.6938 | 4.6669 | 5.1544 | 65.5709 | 40.0382 | 43.7689 | 10
50.01% | 77.53% | 90.83% | 8.6938 | 4.6669 | 5.158 | 65.8073 | 40.1785 | 43.9521 | 10
50.15% | 77.45% | 90.88% | 8.6938 | 4.6669 | 5.1621 | 66.0446 | 40.3186 | 44.1401 | 10
50.28% | 74.43% | 90.85% | 8.6938 | 4.6669 | 5.1677 | 66.2142 | 40.6581 | 44.5098 | 10
50.41% | 74.49% | 90.91% | 8.6938 | 4.6669 | 5.1677 | 66.4427 | 40.7798 | 44.6438 | 10
50.54% | 77.28% | 88.3% | 8.8124 | 4.6669 | 5.1634 | 88.4136 | 37.9255 | 44.4232 | 10
50.67% | 77.14% | 90.18% | 8.7272 | 4.6669 | 5.1997 | 75.4896 | 39.5534 | 45.1878 | 10
50.81% | 78.09% | 88.45% | 8.8432 | 4.6669 | 5.1403 | 89.2092 | 38.2115 | 44.4484 | 10
50.94% | 78.01% | 88.41% | 8.8431 | 4.6669 | 5.1452 | 89.5768 | 38.3498 | 44.6681 | 10
51.07% | 78.89% | 91.15% | 8.843 | 4.6669 | 5.1501 | 89.4129 | 38.5212 | 44.792 | 10
51.2% | 76.51% | 90.29% | 8.764 | 4.6669 | 5.1821 | 76.2774 | 40.0952 | 45.642 | 10
51.34% | 76.23% | 90.43% | 8.7978 | 4.6669 | 5.1542 | 76.8255 | 41.0237 | 45.7098 | 10
51.47% | 78.6% | 90.39% | 8.7978 | 4.6669 | 5.1595 | 77.1631 | 40.9716 | 45.7491 | 10
51.6% | 78.52% | 90.36% | 8.7978 | 4.6669 | 5.1648 | 77.4438 | 41.1109 | 45.9593 | 10
51.73% | 77.25% | 90.31% | 8.7978 | 4.6669 | 5.1648 | 77.4298 | 41.2211 | 46.0838 | 10
51.86% | 75.94% | 89.71% | 8.8286 | 4.6669 | 5.1888 | 85.6759 | 39.6619 | 46.6583 | 10
52% | 75.86% | 89.67% | 8.8287 | 4.6669 | 5.1944 | 86.0009 | 39.8015 | 46.8827 | 10
52.13% | 78.08% | 89.86% | 8.8587 | 4.6669 | 5.1633 | 86.1498 | 40.3446 | 46.5039 | 10
52.26% | 78% | 89.82% | 8.8585 | 4.6669 | 5.1684 | 86.4755 | 40.4843 | 46.7231 | 10
52.39% | 77.92% | 89.79% | 8.8587 | 4.6669 | 5.1736 | 86.7997 | 40.6236 | 46.942 | 10
52.53% | 80.67% | 90.04% | 8.9258 | 4.6669 | 5.2204 | 98.4272 | 42.0517 | 50.7371 | 10
52.66% | 75.44% | 89.72% | 8.7978 | 4.6669 | 5.1648 | 79.6349 | 42.2291 | 47.2149 | 10
52.79% | 78.77% | 89.9% | 8.8864 | 4.6669 | 5.1544 | 87.8196 | 41.6616 | 47.1886 | 10
52.92% | 78.69% | 89.87% | 8.8863 | 4.6669 | 5.1592 | 88.1482 | 41.8002 | 47.4033 | 10
53.05% | 79.59% | 89.79% | 8.8862 | 4.6669 | 5.1594 | 88.6854 | 41.9032 | 47.5371 | 10
53.19% | 81.02% | 89.16% | 9.0227 | 4.6669 | 5.2008 | 113.5522 | 40.2758 | 51.1876 | 10
53.32% | 79.44% | 89.16% | 8.9149 | 4.6669 | 5.1867 | 96.3148 | 40.2587 | 48.0527 | 10
53.45% | 78.63% | 89.36% | 8.9396 | 4.6669 | 5.1571 | 96.65 | 41.2026 | 47.9732 | 10
53.58% | 79.4% | 89.32% | 8.9396 | 4.6669 | 5.1617 | 96.9064 | 41.1697 | 48.0287 | 10
53.72% | 80.17% | 89.28% | 8.9397 | 4.6669 | 5.1664 | 97.4569 | 41.2982 | 48.2458 | 10
53.85% | 80.09% | 89.23% | 8.9395 | 4.6669 | 5.1697 | 97.8237 | 41.4279 | 48.4391 | 10
53.98% | 80.93% | 88.77% | 9.0024 | 4.6669 | 5.2696 | 116.201 | 40.8993 | 53.0979 | 10
54.11% | 80.46% | 88.87% | 9.0227 | 4.6669 | 5.2367 | 116.6409 | 41.2564 | 52.8878 | 10
54.24% | 83.52% | 89.3% | 9.0593 | 4.6669 | 5.1666 | 117.2194 | 42.4937 | 51.7039 | 10
54.38% | 79.27% | 89.3% | 8.9628 | 4.6669 | 5.1543 | 99.2613 | 42.1361 | 48.9597 | 10
54.51% | 82.66% | 88.65% | 9.0833 | 4.6669 | 5.1897 | 123.1988 | 40.9721 | 52.2694 | 10
54.64% | 84.27% | 88.31% | 9.1225 | 4.6669 | 5.1745 | 127.6424 | 39.5867 | 51.4907 | 10
54.77% | 82.24% | 88.91% | 9.0415 | 4.6669 | 5.2234 | 118.9518 | 42.3709 | 53.1781 | 10
54.91% | 83.65% | 88.22% | 9.1225 | 4.6669 | 5.1831 | 128.6442 | 40.0586 | 52.1605 | 10
55.04% | 83.05% | 88.48% | 9.0832 | 4.6669 | 5.2072 | 125.2149 | 41.3351 | 53.0809 | 10
55.17% | 82.97% | 88.44% | 9.0833 | 4.6669 | 5.2129 | 125.7004 | 41.475 | 53.3169 | 10
55.3% | 82.15% | 88.99% | 9.0593 | 4.6669 | 5.203 | 120.6787 | 43.7371 | 53.5856 | 10
55.44% | 82.1% | 88.36% | 9.0833 | 4.6669 | 5.2254 | 126.6086 | 41.9466 | 53.949 | 10
55.57% | 82.02% | 88.33% | 9.0834 | 4.6669 | 5.2317 | 127.096 | 42.0863 | 54.181 | 10
55.7% | 84.19% | 88.62% | 9.1255 | 4.6669 | 5.2771 | 138.3636 | 43.3523 | 58.1824 | 10
55.83% | 83.55% | 88.5% | 9.0993 | 4.6669 | 5.2022 | 128.179 | 42.8344 | 53.8121 | 10
55.96% | 85.46% | 88.57% | 8.8847 | 4.6669 | 5.0977 | 131.1351 | 41.6602 | 51.967 | 10
56.1% | 83.39% | 87.81% | 9.1226 | 4.6669 | 5.2253 | 133.5023 | 41.1185 | 54.233 | 10
56.23% | 82.86% | 87.77% | 9.1226 | 4.6669 | 5.2313 | 133.972 | 41.4512 | 54.6372 | 10
56.36% | 85.13% | 88.22% | 9.1381 | 4.6669 | 5.1604 | 134.5601 | 42.075 | 53.4517 | 10
56.49% | 84.12% | 88.56% | 9.1142 | 4.6669 | 5.1915 | 130.6534 | 43.5373 | 54.359 | 10
56.63% | 84.98% | 88.14% | 9.1381 | 4.6669 | 5.1692 | 135.6282 | 42.3521 | 53.9195 | 10
56.76% | 84.99% | 88.34% | 8.8847 | 4.6669 | 5.1184 | 134.2843 | 42.4914 | 53.3662 | 10
56.89% | 84.82% | 88.07% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1795 | 136.6962 | 42.6292 | 54.3766 | 10
57.02% | 84.74% | 88.03% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1846 | 137.2304 | 42.9508 | 54.6818 | 10
57.15% | 84.66% | 87.99% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1898 | 137.7647 | 42.9066 | 54.8342 | 10
57.29% | 84.58% | 87.96% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1949 | 138.2983 | 43.0451 | 55.0633 | 10
57.42% | 84.59% | 88.16% | 8.8847 | 4.6669 | 5.1414 | 136.9087 | 43.1848 | 54.4879 | 10
57.55% | 84.42% | 87.83% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 139.3543 | 43.2862 | 55.4685 | 10
57.68% | 84.53% | 87.64% | 8.424 | 4.6669 | 5.0792 | 126.6858 | 42.0697 | 52.1333 | 10
57.82% | 84.69% | 88.1% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 140.3878 | 43.5343 | 55.8619 | 10
57.95% | 84.18% | 87.59% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 140.9257 | 44.3191 | 56.4683 | 10
58.08% | 84.1% | 87.51% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 141.4495 | 44.4599 | 56.6554 | 10
58.21% | 84.02% | 87.43% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 141.9737 | 44.6004 | 56.8563 | 10
58.34% | 84.03% | 87.75% | 9.0586 | 4.6669 | 5.1718 | 141.9233 | 43.9389 | 55.9339 | 10
58.48% | 83.86% | 87.27% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 143.1056 | 44.0678 | 56.6891 | 10
58.61% | 85.01% | 88.42% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 143.5038 | 45.348 | 57.8349 | 10
58.74% | 84.7% | 88.42% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 143.4106 | 45.4709 | 57.4354 | 10
58.87% | 83.62% | 87.03% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 144.5931 | 45.826 | 58.1804 | 10
59.01% | 83.54% | 86.95% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 145.1172 | 45.9678 | 58.4714 | 10
59.14% | 83.46% | 86.87% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 145.6414 | 46.1094 | 58.6591 | 10
59.27% | 83.38% | 86.8% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 146.3109 | 44.908 | 57.7957 | 10
59.4% | 83.31% | 86.72% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 146.8458 | 45.0484 | 57.9835 | 10
59.53% | 85.01% | 88.73% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 146.5065 | 46.3808 | 58.5584 | 10
59.67% | 85.07% | 88.79% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 147.0228 | 46.5232 | 58.7439 | 10
59.8% | 83.07% | 86.48% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 148.4487 | 45.4686 | 58.5508 | 10
59.93% | 82.99% | 86.4% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 148.9835 | 45.6081 | 58.7397 | 10
60.06% | 83% | 86.72% | 9.0586 | 4.6669 | 5.1718 | 148.84 | 45.7481 | 58.3385 | 10
60.2% | 82.92% | 86.64% | 9.0586 | 4.6669 | 5.1718 | 149.3722 | 46.0775 | 58.5988 | 10
60.33% | 82.84% | 86.56% | 9.0586 | 4.6669 | 5.1718 | 149.9044 | 46.0285 | 58.705 | 10
60.46% | 82.76% | 86.48% | 9.0586 | 4.6669 | 5.1718 | 150.4369 | 46.1685 | 58.8901 | 10
60.59% | 82.59% | 86% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 151.6144 | 46.8416 | 60.0051 | 10
60.72% | 82.6% | 86.32% | 9.0586 | 4.6669 | 5.1718 | 151.5019 | 46.3623 | 59.2291 | 10
60.86% | 82.43% | 85.84% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 152.6635 | 47.2275 | 60.4025 | 10
60.99% | 82.44% | 86.16% | 9.0586 | 4.6669 | 5.1718 | 152.5259 | 46.613 | 59.6204 | 10
61.12% | 85.04% | 88.76% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 152.7751 | 48.0563 | 60.5115 | 10
61.25% | 84.96% | 79.58% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 153.2452 | 48.3052 | 60.8069 | 10
61.39% | 82.4% | 77.02% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 154.7604 | 48.3352 | 61.7203 | 10
61.52% | 82.12% | 85.84% | 9.0586 | 4.6669 | 5.1718 | 154.6959 | 47.0816 | 60.3108 | 10
61.65% | 82.04% | 85.76% | 9.0586 | 4.6669 | 5.1718 | 155.2285 | 47.2229 | 60.498 | 10
61.78% | 83.6% | 87.01% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 156.2761 | 48.7135 | 62.1779 | 10
61.91% | 81.79% | 85.2% | 9.1383 | 4.6669 | 5.1989 | 157.0032 | 47.5079 | 61.5063 | 10
62.05% | 83.71% | 87.12% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 157.3162 | 48.9989 | 62.6202 | 10
62.18% | 81.82% | 84.93% | 8.424 | 4.6669 | 5.0792 | 143.9737 | 46.4556 | 58.1518 | 10
62.31% | 81.65% | 85.37% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 157.8907 | 47.9311 | 61.4296 | 10
62.44% | 81.57% | 85.29% | 9.0586 | 4.6669 | 5.1718 | 158.4241 | 48.072 | 61.6154 | 10
62.58% | 81.4% | 84.81% | 9.1383 | 4.6669 | 5.1989 | 159.6774 | 48.2156 | 62.4472 | 10
62.71% | 84.72% | 80.61% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 159.2627 | 49.6489 | 62.6796 | 10
62.84% | 84.86% | 77.97% | 8.424 | 4.6669 | 5.0792 | 146.3221 | 48.3167 | 60.0009 | 10
62.97% | 85.02% | 80.28% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 161.0479 | 50.0399 | 63.9217 | 10
63.11% | 84.8% | 79.42% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 160.8672 | 50.1489 | 63.4119 | 10
63.24% | 81.81% | 80.33% | 9.0586 | 4.6669 | 5.1718 | 161.6147 | 48.9065 | 62.7287 | 10
63.37% | 84.9% | 80.79% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 162.6804 | 50.3206 | 64.2743 | 10
63.5% | 85.89% | 82.42% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 163.1282 | 49.7741 | 64.0532 | 10
63.63% | 82.46% | 80.5% | 9.0586 | 4.6669 | 5.1718 | 163.1628 | 49.3308 | 63.3121 | 10
63.77% | 83.11% | 77.74% | 9.1383 | 4.6669 | 5.1989 | 164.3762 | 50.7882 | 64.8479 | 10
63.9% | 85.13% | 81.02% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 164.7304 | 50.8932 | 65.0093 | 10
64.03% | 86.77% | 81.38% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 165.2101 | 50.8963 | 65.3482 | 10
64.16% | 83.77% | 78.76% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 165.9379 | 51.1218 | 65.4918 | 10
64.3% | 86.76% | 81.38% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 165.4643 | 51.3145 | 64.8914 | 10
64.43% | 87.61% | 80.82% | 8.424 | 4.6669 | 5.0792 | 152.2471 | 49.7649 | 62.1325 | 10
64.56% | 85.43% | 81.32% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 167.4966 | 51.5394 | 65.928 | 10
64.69% | 84.21% | 78.83% | 9.0586 | 4.6669 | 5.1718 | 167.3529 | 51.7351 | 65.5117 | 10
64.82% | 87.64% | 82.26% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 167.5512 | 51.9406 | 65.6583 | 10
64.96% | 84.64% | 79.26% | 9.0586 | 4.6669 | 5.1718 | 168.3964 | 52.0195 | 65.8819 | 10
65.09% | 85.77% | 81.67% | 9.0586 | 4.6669 | 5.1718 | 168.8543 | 52.0584 | 65.9048 | 10
65.22% | 88.29% | 83.55% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 169.1397 | 52.3597 | 66.267 | 10
65.35% | 85.73% | 80.36% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 170.7113 | 52.4256 | 67.1937 | 10
65.49% | 85.95% | 80.57% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 171.2331 | 52.5686 | 67.3793 | 10
65.62% | 85.73% | 80.72% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 170.9162 | 52.6709 | 66.7873 | 10
65.75% | 86.19% | 76.06% | 5.4581 | 4.6669 | 4.7302 | 125.0366 | 54.9236 | 61.4929 | 10
65.88% | 86.61% | 81.23% | 9.1381 | 4.6669 | 5.1989 | 172.7949 | 52.9991 | 67.9319 | 10
66.01% | 86.38% | 81.17% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 172.474 | 53.1138 | 67.3439 | 10
66.15% | 86.61% | 81.23% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 173.0819 | 53.315 | 67.5445 | 10
66.28% | 87.26% | 81.88% | 9.1381 | 4.6669 | 5.1989 | 174.2966 | 53.3847 | 68.3319 | 10
66.41% | 87.04% | 81.66% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 174.1172 | 53.264 | 67.6624 | 10
66.54% | 87.7% | 82.32% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 175.3993 | 53.717 | 68.706 | 10
66.68% | 87.48% | 82.1% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 175.1507 | 53.553 | 68.0336 | 10
66.81% | 89.64% | 85.53% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 176.3013 | 53.986 | 69.0332 | 10
66.94% | 87.91% | 82.53% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 176.1859 | 54.1211 | 68.5738 | 10
67.07% | 89.76% | 85.65% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 177.3728 | 54.2567 | 69.3998 | 10
67.2% | 90.05% | 84.55% | 6.9697 | 4.6669 | 4.902 | 155.9043 | 57.06 | 68.2475 | 10
67.34% | 88.57% | 83.19% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 177.7382 | 54.49 | 69.2221 | 10
67.47% | 88.79% | 83.41% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 178.2556 | 54.6332 | 69.4069 | 10
67.6% | 89% | 83.62% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 178.7729 | 54.7757 | 69.6019 | 10
67.73% | 89.22% | 83.84% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 179.2897 | 54.9189 | 69.7868 | 10
67.87% | 90.11% | 86% | 9.1382 | 4.6669 | 5.1989 | 180.5869 | 55.0695 | 70.4996 | 10
68% | 90.28% | 86.17% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 180.2626 | 56.2183 | 72.2772 | 10
68.13% | 90.53% | 83.41% | 8.2773 | 4.6669 | 5.0531 | 164.8825 | 53.557 | 67.7173 | 10
68.26% | 90.09% | 84.71% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 181.3607 | 55.4908 | 70.5389 | 10
68.39% | 90.31% | 84.93% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 181.8776 | 55.6338 | 70.7231 | 10
68.53% | 90.5% | 85.15% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 182.2714 | 55.3822 | 71.2572 | 10
68.66% | 90.43% | 85.37% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 181.6581 | 51.9306 | 68.5274 | 10
68.79% | 88.51% | 82.24% | 9.1699 | 4.6669 | 5.3006 | 216.4921 | 61.4908 | 83.2985 | 10
68.92% | 88.1% | 76.4% | 9.1701 | 4.6669 | 5.3006 | 217.2139 | 67.9236 | 96.7268 | 10
69.06% | 90.21% | 85.6% | 9.0585 | 4.6669 | 5.1718 | 179.8186 | 46.7653 | 65.2787 | 10
69.19% | 88.54% | 76.84% | 9.1701 | 4.6669 | 5.3006 | 218.6087 | 68.2325 | 97.3591 | 10
69.32% | 88.76% | 82.48% | 9.17 | 4.6669 | 5.3006 | 219.2802 | 68.4689 | 97.7926 | 10
69.45% | 89.43% | 80.38% | 9.17 | 4.6669 | 5.3006 | 219.9408 | 68.6458 | 99.415 | 10
69.58% | 89.19% | 77.49% | 9.17 | 4.6669 | 5.3006 | 220.6647 | 68.6046 | 96.9976 | 10
69.72% | 89.48% | 85.1% | 9.17 | 4.6669 | 5.3006 | 221.3426 | 68.0934 | 97.5051 | 10
69.85% | 89.6% | 77.9% | 9.17 | 4.6669 | 5.3006 | 221.8752 | 68.9216 | 97.7384 | 10
69.98% | 89.48% | 84.76% | 9.1361 | 4.6669 | 5.2659 | 222.3078 | 65.0789 | 84.5855 | 10
70.11% | 89.7% | 83% | 9.1361 | 4.6669 | 5.2659 | 222.9873 | 71.0279 | 87.8629 | 10
70.25% | 89.92% | 83.22% | 9.1361 | 4.6669 | 5.2659 | 223.6726 | 72.0513 | 88.3006 | 10
70.38% | 89.86% | 77.87% | 9.1362 | 4.6669 | 5.2659 | 223.3562 | 98.178 | 109.7172 | 10
70.51% | 89.23% | 77.53% | 9.1699 | 4.6669 | 5.3006 | 217.9501 | 71.1026 | 96.0522 | 10
70.64% | 89.72% | 82.17% | 9.1361 | 4.6669 | 5.2659 | 221.7885 | 85.0552 | 91.0567 | 10
70.77% | 90.71% | 83.85% | 9.1212 | 4.6669 | 5.2311 | 225.8085 | 68.9961 | 90.7183 | 10
70.91% | 89.65% | 78.03% | 9.1361 | 4.6669 | 5.2659 | 220.2173 | 84.5776 | 102.3895 | 10
71.04% | 90.57% | 85.14% | 9.1212 | 4.6669 | 5.2311 | 224.2529 | 68.6414 | 86.0909 | 10
71.17% | 90.53% | 86.19% | 9.1197 | 4.6669 | 5.2073 | 228.3215 | 57.9116 | 89.8873 | 10
71.3% | 91.42% | 87.13% | 9.1356 | 4.6669 | 5.2095 | 227.8879 | 56.0834 | 83.5343 | 10
71.44% | 91.34% | 87.35% | 9.1356 | 4.6669 | 5.2095 | 227.0912 | 54.2575 | 83.2567 | 10
71.57% | 90.74% | 86.84% | 9.1369 | 4.6669 | 5.1879 | 230.6483 | 57.7732 | 83.8728 | 10
71.7% | 92.41% | 87.79% | 9.0684 | 4.6669 | 5.1576 | 229.6345 | 56.4687 | 79.7391 | 10
71.83% | 90.76% | 87.28% | 9.1369 | 4.6669 | 5.1879 | 229.9243 | 52.3728 | 78.5978 | 10
71.97% | 92.05% | 88.22% | 9.1369 | 4.6669 | 5.1879 | 228.9853 | 49.0164 | 76.2745 | 10
72.1% | 92.97% | 88.44% | 9.0857 | 4.6669 | 5.1562 | 232.5022 | 58.4586 | 82.2433 | 10
72.23% | 92.9% | 88.66% | 9.0856 | 4.6669 | 5.1561 | 231.7199 | 54.5732 | 79.3734 | 10
72.36% | 91.46% | 88.15% | 9.0857 | 4.6669 | 5.1562 | 231.0856 | 50.7605 | 76.4938 | 10
72.49% | 91.39% | 87.99% | 9.0857 | 4.6669 | 5.1562 | 230.3066 | 62.2847 | 80.0936 | 10
72.63% | 92.68% | 87.37% | 9.0856 | 4.6669 | 5.1561 | 229.3795 | 66.1443 | 88.416 | 10
72.76% | 91.24% | 87.84% | 9.0856 | 4.6669 | 5.1561 | 228.7449 | 64.762 | 86.7983 | 10
72.89% | 92.08% | 88.04% | 9.0857 | 4.6669 | 5.1562 | 227.8606 | 65.4509 | 87.7354 | 10
73.02% | 92% | 87.97% | 9.0857 | 4.6669 | 5.1562 | 227.0805 | 65.2543 | 87.4665 | 10
73.16% | 91.5% | 88.87% | 9.1607 | 4.6669 | 5.2683 | 263.2421 | 56.9972 | 96.4769 | 10
73.29% | 90.19% | 86.87% | 9.0926 | 4.6669 | 5.2594 | 263.7307 | 57.3824 | 96.7384 | 10
73.42% | 91.61% | 87.72% | 9.1368 | 4.6669 | 5.2659 | 265.0178 | 57.3872 | 97.3958 | 10
73.55% | 91.63% | 88.03% | 9.1349 | 4.6669 | 5.2657 | 264.0915 | 54.0992 | 95.1131 | 10
73.68% | 91.51% | 87.27% | 9.0255 | 4.6669 | 5.2346 | 261.5225 | 53.7926 | 89.2636 | 10
73.82% | 93.2% | 86.75% | 9.0873 | 4.6669 | 5.2263 | 266.7584 | 80.8513 | 114.2949 | 10
73.95% | 91.05% | 85.75% | 9.1317 | 4.6669 | 5.2326 | 267.4824 | 84.2064 | 105.1107 | 10
74.08% | 89.98% | 85.94% | 9.1348 | 4.6669 | 5.2657 | 260.4571 | 65.5799 | 101.2923 | 10
74.21% | 92.18% | 86.16% | 9.0593 | 4.6669 | 5.1991 | 269.0242 | 84.5869 | 106.0218 | 10
74.35% | 91.66% | 86.99% | 9.1316 | 4.6669 | 5.2326 | 264.537 | 66.4292 | 100.5224 | 10
74.48% | 93.51% | 86.75% | 9.1457 | 4.6669 | 5.2109 | 269.8204 | 89.6067 | 106.3584 | 10
74.61% | 93.83% | 86.74% | 9.1357 | 4.6669 | 5.1877 | 272.6223 | 84.6858 | 104.9044 | 10
74.74% | 92.53% | 86.07% | 9.1357 | 4.6669 | 5.1877 | 273.6566 | 82.9255 | 105.0247 | 10
74.87% | 93.85% | 86.76% | 9.1357 | 4.6669 | 5.1877 | 272.9999 | 82.562 | 104.0115 | 10
75.01% | 92.96% | 86.5% | 8.9177 | 4.6669 | 5.1389 | 271.8886 | 83.3923 | 103.7093 | 10
75.14% | 93.04% | 81.36% | 9.0802 | 4.6669 | 5.1747 | 270.3231 | 106.1635 | 117.6829 | 10
75.27% | 93.75% | 87.31% | 9.0962 | 4.6669 | 5.1575 | 275.7595 | 77.9562 | 101.761 | 10
75.4% | 93.68% | 87.23% | 9.0962 | 4.6669 | 5.1575 | 274.8135 | 77.7266 | 100.278 | 10
75.54% | 93.6% | 87.16% | 9.0962 | 4.6669 | 5.1575 | 273.8657 | 77.4953 | 98.7705 | 10
75.67% | 94.29% | 87.29% | 9.101 | 4.6669 | 5.1402 | 278.9531 | 87.7768 | 106.1091 | 10
75.8% | 94.01% | 91.01% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 278.3752 | 55.9788 | 90.9957 | 10
75.93% | 94.16% | 87.14% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 277.4036 | 94.6605 | 104.968 | 10
76.06% | 93.86% | 89% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 276.4817 | 79.236 | 103.2645 | 10
76.2% | 93.79% | 88.93% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 275.5322 | 79.018 | 102.9583 | 10
76.33% | 93.72% | 88.85% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 274.5914 | 81.2387 | 104.1565 | 10
76.46% | 93.87% | 79.91% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 273.6146 | 116.218 | 130.8751 | 10
76.59% | 93.8% | 79.84% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 272.6675 | 115.8679 | 130.6311 | 10
76.73% | 93.72% | 79.76% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 271.7159 | 115.5161 | 130.3851 | 10
76.86% | 93.65% | 79.69% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 270.7737 | 115.1684 | 130.1422 | 10
76.99% | 93.8% | 88.49% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 269.7917 | 80.2067 | 101.4848 | 10
77.12% | 93.5% | 79.54% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 268.873 | 114.4662 | 139.6981 | 10
77.25% | 86.52% | 80.24% | 9.1212 | 4.6669 | 5.2311 | 187.4267 | 122.8531 | 112.0542 | 10
77.39% | 93.13% | 88.27% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 267.0039 | 90.3916 | 103.558 | 10
77.52% | 93.51% | 88.2% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 266.0018 | 90.1452 | 102.8664 | 10
77.65% | 92.98% | 88.12% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 265.1097 | 72.6018 | 100.9876 | 10
77.78% | 92.91% | 88.05% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 264.1716 | 87.3142 | 104.877 | 10
77.92% | 93.06% | 79.1% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 263.1879 | 112.3659 | 141.1211 | 10
78.05% | 92.76% | 87.9% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 262.2669 | 71.9336 | 100.488 | 10
78.18% | 92.92% | 78.96% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 261.2935 | 111.6661 | 142.1173 | 10
78.31% | 92.62% | 87.76% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 260.3778 | 71.4851 | 100.1546 | 10
78.44% | 93% | 87.68% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 259.3695 | 91.5311 | 105.7867 | 10
78.58% | 92.93% | 88.44% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 258.4284 | 86.7877 | 105.3469 | 10
78.71% | 92.85% | 88.36% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 257.4822 | 70.8465 | 96.4865 | 10
78.84% | 92.78% | 88.29% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 256.5351 | 70.6233 | 95.9548 | 10
78.97% | 92.4% | 91.36% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 255.6184 | 83.7429 | 112.8673 | 10
79.11% | 92.18% | 88.14% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 254.7054 | 71.4605 | 95.8032 | 10
79.24% | 92.25% | 91.22% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 253.7248 | 83.2373 | 91.2251 | 10
79.37% | 92.03% | 89.55% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 252.8144 | 53.9842 | 85.4864 | 10
79.5% | 92.19% | 89.47% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 251.8373 | 98.8268 | 100.498 | 10
79.64% | 91.89% | 89.4% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 250.9062 | 98.5027 | 95.9783 | 10
79.77% | 92.27% | 89.33% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 249.9035 | 98.2241 | 95.7348 | 10
79.9% | 92.19% | 89.25% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 248.9569 | 97.915 | 95.426 | 10
80.03% | 91.82% | 90.78% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 248.0454 | 36.4584 | 78.9926 | 10
80.16% | 91.74% | 90.7% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 247.0992 | 36.3471 | 78.7395 | 10
80.3% | 91.67% | 90.63% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 246.1526 | 81.2143 | 85.4519 | 10
80.43% | 90.37% | 90.83% | 9.0962 | 4.6669 | 5.1575 | 238.9458 | 40.5469 | 74.5103 | 10
80.56% | 91.55% | 89.44% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 244.2631 | 80.7093 | 92.1999 | 10
80.69% | 91.45% | 90.41% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 243.3134 | 50.9445 | 77.5197 | 10
80.83% | 91.38% | 90.34% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 242.3678 | 50.7776 | 77.2604 | 10
80.96% | 91.08% | 90.26% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 241.4559 | 35.6432 | 71.4541 | 10
81.09% | 91% | 90.19% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 240.5016 | 35.5543 | 71.1899 | 10
81.22% | 90.93% | 90.12% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 239.5642 | 35.4198 | 70.9368 | 10
81.35% | 91.31% | 90.04% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 238.5503 | 35.3698 | 70.7577 | 10
81.49% | 90.78% | 89.97% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 237.6645 | 35.2195 | 70.4994 | 10
81.62% | 91.16% | 89.9% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 236.6584 | 35.1458 | 70.2401 | 10
81.75% | 91.09% | 89.82% | 9.1112 | 4.6669 | 5.1414 | 235.7089 | 35.0337 | 70.0255 | 10
81.88% | 91.02% | 88.26% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 234.7415 | 44.3543 | 71.3509 | 10
82.02% | 90.49% | 88.48% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 233.7445 | 40.7397 | 68.8157 | 10
82.15% | 90.87% | 88.7% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 232.609 | 37.1636 | 66.3446 | 10
82.28% | 90.33% | 88.91% | 9.1113 | 4.6669 | 5.1414 | 231.6043 | 33.4998 | 63.8042 | 10
82.41% | 90.25% | 88.6% | 9.3441 | 4.6669 | 5.1601 | 230.0703 | 29.873 | 61.2536 | 10
82.54% | 90.27% | 91.9% | 9.1358 | 4.6669 | 5.166 | 269.3101 | 56.6402 | 92.4415 | 10
82.68% | 90.2% | 91.83% | 9.1358 | 4.6669 | 5.166 | 268.3606 | 56.1149 | 92.0634 | 10
82.81% | 90.13% | 91.76% | 9.1357 | 4.6669 | 5.166 | 267.4068 | 56.3012 | 91.8766 | 10
82.94% | 90.05% | 91.68% | 9.1357 | 4.6669 | 5.166 | 266.4572 | 55.7769 | 91.5033 | 10
83.07% | 89.98% | 91.61% | 9.1358 | 4.6669 | 5.166 | 265.5196 | 69.1215 | 95.5235 | 10
83.21% | 89.91% | 91.54% | 9.1358 | 4.6669 | 5.166 | 264.5626 | 55.7927 | 90.6472 | 10
83.34% | 89.83% | 91.47% | 9.1358 | 4.6669 | 5.166 | 263.6195 | 59.8543 | 92.2121 | 10
83.47% | 89.76% | 91.48% | 9.1358 | 4.6669 | 5.166 | 262.6701 | 49.1972 | 82.3955 | 10
83.6% | 89.69% | 91.37% | 9.1358 | 4.6669 | 5.166 | 261.7198 | 49.0586 | 82.0394 | 10
83.73% | 89.81% | 90.76% | 8.8824 | 4.6669 | 5.1172 | 258.27 | 49.1154 | 79.5609 | 10
83.87% | 89.54% | 91.22% | 9.1358 | 4.6669 | 5.166 | 259.8161 | 42.6422 | 79.2127 | 10
84% | 89.47% | 91.15% | 9.1358 | 4.6669 | 5.166 | 258.8672 | 42.5975 | 79.0041 | 10
84.13% | 89.39% | 91.08% | 9.1358 | 4.6669 | 5.166 | 257.9177 | 42.5523 | 78.7049 | 10
84.26% | 89.32% | 91% | 9.1358 | 4.6669 | 5.166 | 256.9687 | 42.5073 | 78.4962 | 10
84.4% | 89.25% | 90.93% | 9.1357 | 4.6669 | 5.166 | 256.0147 | 42.4623 | 78.2406 | 10
84.53% | 89.17% | 90.86% | 9.1358 | 4.6669 | 5.166 | 255.0711 | 48.0872 | 80.3158 | 10
84.66% | 89.1% | 90.78% | 9.1358 | 4.6669 | 5.166 | 254.1216 | 42.3639 | 77.8119 | 10
84.79% | 89.43% | 91.92% | 8.6427 | 4.6669 | 5.0737 | 248.5521 | 52.9521 | 80.9201 | 10
84.92% | 89.35% | 87.5% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 245.6306 | 94.202 | 99.4366 | 10
85.06% | 89.28% | 91.78% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 244.741 | 43.9558 | 76.5027 | 10
85.19% | 89.21% | 87.35% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 243.842 | 93.8657 | 96.9276 | 10
85.32% | 89.13% | 91.63% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 242.9502 | 74.3042 | 81.098 | 10
85.45% | 89.06% | 88.75% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 242.0519 | 86.1873 | 97.8139 | 10
85.59% | 88.99% | 87.13% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 241.1573 | 92.6861 | 97.8836 | 10
85.72% | 88.89% | 91.41% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 241.9665 | 27.3602 | 66.4549 | 10
85.85% | 88.79% | 91.34% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 242.8 | 52.7719 | 80.5787 | 10
85.98% | 88.68% | 91.26% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 243.6354 | 45.762 | 78.8768 | 10
86.11% | 88.58% | 91.19% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 244.4729 | 45.8727 | 81.1739 | 10
86.25% | 88.48% | 91.12% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 245.3081 | 98.0863 | 92.9876 | 10
86.38% | 88.38% | 91.04% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 246.1441 | 27.7096 | 77.8713 | 10
86.51% | 88.28% | 90.97% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 246.9786 | 75.2217 | 89.5671 | 10
86.64% | 88.18% | 90.9% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 247.8124 | 98.8697 | 94.9454 | 10
86.78% | 88.07% | 90.83% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 248.648 | 99.2157 | 95.3514 | 10
86.91% | 86.7% | 87.15% | 9.1351 | 4.6669 | 5.2113 | 270.4044 | 54.2485 | 89.5328 | 10
87.04% | 87.87% | 85.26% | 9.137 | 4.6669 | 5.1278 | 250.3213 | 92.4703 | 97.6109 | 10
87.17% | 86.99% | 84.52% | 7.4611 | 4.6669 | 4.927 | 277.2285 | 96.0659 | 110.7311 | 10
87.3% | 86.92% | 83.67% | 7.8004 | 4.6669 | 4.9598 | 273.0122 | 91.7786 | 107.864 | 10
87.44% | 86.84% | 82.43% | 7.8004 | 4.6669 | 4.9598 | 272.2103 | 85.5634 | 102.2666 | 10
87.57% | 86.52% | 86.96% | 9.1575 | 4.6669 | 5.1887 | 262.8989 | 87.5263 | 105.9158 | 10
87.7% | 86.42% | 83.75% | 9.1576 | 4.6669 | 5.1888 | 263.756 | 105.0239 | 120.0187 | 10
87.83% | 86.59% | 87.54% | 9.0745 | 4.6669 | 5.1584 | 256.924 | 61.8093 | 94.4204 | 10
87.97% | 86.51% | 87.73% | 9.1363 | 4.6669 | 5.1661 | 255.8275 | 39.7429 | 72.9164 | 10
88.1% | 86.41% | 87.54% | 9.1362 | 4.6669 | 5.1661 | 256.6569 | 109.5483 | 98.8626 | 10
88.23% | 86.31% | 87.44% | 9.1363 | 4.6669 | 5.1661 | 257.4914 | 109.8522 | 99.2761 | 10
88.36% | 86.49% | 84.81% | 9.0944 | 4.6669 | 5.1394 | 249.5446 | 96.7965 | 96.4438 | 10
88.5% | 86.82% | 81.45% | 8.6056 | 4.6669 | 5.0531 | 243.7842 | 57.8644 | 85.9711 | 10
88.63% | 86.75% | 81.38% | 8.6512 | 4.6669 | 5.0582 | 242.6682 | 88.6032 | 104.9554 | 10
88.76% | 86.47% | 83.91% | 9.0663 | 4.6669 | 5.1196 | 243.2662 | 92.1754 | 103.2549 | 10
88.89% | 86.4% | 86.75% | 9.1374 | 4.6669 | 5.1278 | 242.3167 | 91.5144 | 101.3346 | 10
89.02% | 86.29% | 87.03% | 9.1374 | 4.6669 | 5.1278 | 243.1055 | 91.7507 | 101.571 | 10
89.16% | 86.45% | 88.36% | 8.9831 | 4.6669 | 5.092 | 237.3281 | 52.6497 | 77.0532 | 10
89.29% | 86.38% | 81.01% | 9.086 | 4.6669 | 5.1035 | 235.8787 | 55.5621 | 94.4873 | 10
89.42% | 86.29% | 80.92% | 9.1123 | 4.6669 | 5.1064 | 236.0783 | 55.9487 | 93.5393 | 10
89.55% | 86.18% | 80.81% | 9.1123 | 4.6669 | 5.1064 | 236.8459 | 54.7952 | 87.1228 | 10
89.69% | 86.08% | 83.72% | 9.1123 | 4.6669 | 5.1064 | 237.6138 | 71.1697 | 95.4362 | 10
89.82% | 85.98% | 80.61% | 9.1124 | 4.6669 | 5.1064 | 238.381 | 55.0595 | 87.8414 | 10
89.95% | 85.88% | 80.51% | 9.1124 | 4.6669 | 5.1064 | 239.1475 | 53.0449 | 86.4166 | 10
90.08% | 85.78% | 80.41% | 9.1124 | 4.6669 | 5.1064 | 239.9151 | 53.1714 | 86.6503 | 10
90.21% | 85.68% | 80.31% | 9.1124 | 4.6669 | 5.1064 | 240.6838 | 53.2965 | 86.8933 | 10
90.35% | 85.57% | 80.2% | 9.1124 | 4.6669 | 5.1064 | 241.4541 | 48.9898 | 84.1297 | 10
90.48% | 85.47% | 80.1% | 9.1124 | 4.6669 | 5.1064 | 242.2188 | 53.5499 | 87.4247 | 10
90.61% | 84.09% | 80.85% | 9.0317 | 4.6669 | 5.1723 | 264.8242 | 110.0298 | 108.9003 | 10
90.74% | 84.02% | 80.79% | 9.1345 | 4.6669 | 5.1857 | 263.4128 | 94.8183 | 116.2287 | 10
90.88% | 83.93% | 83.9% | 9.1696 | 4.6669 | 5.1903 | 263.464 | 48.1898 | 97.5626 | 10
91.01% | 83.83% | 83.79% | 9.1696 | 4.6669 | 5.1903 | 264.2754 | 112.392 | 106.7148 | 10
91.14% | 84% | 83.56% | 9.1367 | 4.6669 | 5.1661 | 256.5833 | 78.2462 | 94.1666 | 10
91.27% | 83.92% | 83.48% | 9.1367 | 4.6669 | 5.1661 | 256.1064 | 50.6664 | 84.2732 | 10
91.4% | 83.82% | 83.39% | 9.1367 | 4.6669 | 5.1661 | 256.8927 | 84.4124 | 93.1967 | 10
91.54% | 83.98% | 81.9% | 9.0232 | 4.6669 | 5.1309 | 250.4699 | 70.4887 | 90.9394 | 10
91.67% | 83.91% | 81.82% | 9.126 | 4.6669 | 5.1432 | 248.9718 | 41.6133 | 80.3758 | 10
91.8% | 84.43% | 83.51% | 8.2875 | 4.6669 | 5.0066 | 241.6289 | 67.4388 | 84.1106 | 10
91.93% | 83.71% | 83.02% | 9.1469 | 4.6669 | 5.1457 | 250.0456 | 62.0008 | 90.8481 | 10
92.07% | 83.89% | 83.62% | 9.0969 | 4.6669 | 5.1231 | 242.3238 | 80.6617 | 94.1965 | 10
92.2% | 83.8% | 83.78% | 9.1378 | 4.6669 | 5.1278 | 241.7968 | 79.257 | 93.2747 | 10
92.33% | 84.14% | 83.99% | 8.6439 | 4.6669 | 5.0448 | 235.465 | 56.3418 | 84.5258 | 10
92.46% | 84.07% | 83.92% | 8.6891 | 4.6669 | 5.048 | 234.3112 | 56.3054 | 84.1569 | 10
92.59% | 83.79% | 79.38% | 9.1175 | 4.6669 | 5.107 | 234.5198 | 93.7953 | 92.4829 | 10
92.73% | 83.69% | 79.28% | 9.1242 | 4.6669 | 5.1077 | 235.0885 | 94.0112 | 92.6716 | 10
92.86% | 83.59% | 77.72% | 9.1243 | 4.6669 | 5.1077 | 235.8111 | 70.2846 | 92.472 | 10
92.99% | 83.77% | 82.71% | 9.0887 | 4.6669 | 5.0897 | 227.8686 | 57.7395 | 73.7418 | 10
93.12% | 83.69% | 82.76% | 9.1383 | 4.6669 | 5.095 | 227.4256 | 55.1722 | 74.9176 | 10
93.26% | 83.58% | 83.44% | 9.1383 | 4.6669 | 5.095 | 228.1235 | 47.8931 | 71.2594 | 10
93.39% | 83.48% | 82.56% | 9.1383 | 4.6669 | 5.095 | 228.8218 | 58.9872 | 84.0354 | 10
93.52% | 83.38% | 82.46% | 9.1383 | 4.6669 | 5.095 | 229.5208 | 59.1223 | 84.252 | 10
93.65% | 83.28% | 79.64% | 9.1383 | 4.6669 | 5.095 | 230.2192 | 60.0392 | 80.8148 | 10
93.78% | 83.18% | 79.54% | 9.1383 | 4.6669 | 5.095 | 230.917 | 58.8851 | 80.0115 | 10
93.92% | 83.08% | 82.15% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 231.6159 | 56.7873 | 76.6565 | 10
94.05% | 82.97% | 79.34% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 232.3141 | 60.4479 | 81.4331 | 10
94.18% | 82.87% | 79.24% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 233.0129 | 60.5847 | 81.6412 | 10
94.31% | 82.77% | 83.12% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 233.711 | 57.1865 | 80.5246 | 10
94.45% | 82.67% | 79.03% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 234.4103 | 56.0936 | 77.0924 | 10
94.58% | 82.57% | 78.93% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 235.1084 | 60.9935 | 82.2647 | 10
94.71% | 82.47% | 78.83% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 235.8072 | 60.2765 | 79.0224 | 10
94.84% | 82.36% | 78.73% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 236.5056 | 61.2662 | 84.3297 | 10
94.97% | 82.26% | 78.63% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 237.2043 | 61.4028 | 84.5417 | 10
95.11% | 82.16% | 78.52% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 237.9029 | 61.539 | 84.7536 | 10
95.24% | 82.06% | 78.42% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 238.6018 | 61.6754 | 84.9654 | 10
95.37% | 81.96% | 78.32% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 239.3009 | 60.9524 | 80.023 | 10
95.5% | 81.86% | 78.99% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 239.9997 | 60.7412 | 78.3559 | 10
95.64% | 81.75% | 78.12% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 240.6985 | 61.2219 | 80.6518 | 10
95.77% | 81.65% | 78.02% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 241.3975 | 61.3574 | 80.9735 | 10
95.9% | 81.55% | 77.91% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 242.0958 | 62.3572 | 86.5025 | 10
96.03% | 81.45% | 77.81% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 242.7949 | 62.4936 | 86.8398 | 10
96.17% | 81.35% | 77.71% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 243.4944 | 62.6302 | 87.1772 | 10
96.3% | 81.26% | 80.39% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 244.1935 | 61.8974 | 82.275 | 10
96.43% | 81.41% | 80.54% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 244.8924 | 62.0326 | 82.6003 | 10
96.56% | 81.56% | 80.12% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 245.5903 | 58.1154 | 82.7405 | 10
96.69% | 81.71% | 79.99% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 246.29 | 92.1615 | 95.7993 | 10
96.83% | 81.86% | 80.99% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 246.9893 | 92.3704 | 92.8271 | 10
96.96% | 82.01% | 80.84% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 247.6884 | 87.3268 | 92.9183 | 10
97.09% | 82.16% | 81.29% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 248.3867 | 57.9139 | 81.5268 | 10
97.22% | 82.31% | 81.44% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 249.0858 | 87.7274 | 91.3791 | 10
97.36% | 82.45% | 81.29% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 249.7851 | 58.1494 | 83.0171 | 10
97.49% | 82.6% | 81.44% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 250.4846 | 88.1317 | 99.9952 | 10
97.62% | 82.75% | 81.59% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 251.1836 | 88.3327 | 100.2349 | 10
97.75% | 82.9% | 81.74% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 251.8829 | 88.535 | 100.4751 | 10
97.88% | 83.05% | 81.89% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 252.5825 | 88.7364 | 97.9746 | 10
98.02% | 83.2% | 82.04% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 253.2811 | 88.9396 | 98.2092 | 10
98.15% | 83.35% | 82.48% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 253.9809 | 89.1406 | 97.3232 | 10
98.28% | 83.5% | 82.63% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 254.6803 | 59.0154 | 84.4468 | 10
98.41% | 83.65% | 82.78% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 255.38 | 59.0973 | 86.5549 | 10
98.55% | 83.8% | 82.93% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 256.079 | 51.4961 | 83.5961 | 10
98.68% | 83.95% | 69.96% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 256.7786 | 90.0084 | 101.6235 | 10
98.81% | 84.1% | 83.23% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 257.4783 | 51.7123 | 85.3033 | 10
98.94% | 84.24% | 83.38% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 258.1774 | 51.8408 | 80.6765 | 10
99.07% | 84.39% | 83.23% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 258.8773 | 43.9827 | 78.3694 | 10
99.21% | 84.54% | 70.56% | 9.1384 | 4.6669 | 5.095 | 259.5773 | 90.7993 | 103.5593 | 10
99.34% | 84.69% | 83.53% | 9.1385 | 4.6669 | 5.095 | 260.2767 | 44.1668 | 78.7313 | 10
99.47% | 84.84% | 83.97% | 9.1385 | 4.6669 | 5.095 | 260.9764 | 38.9197 | 77.7725 | 10
99.6% | 84.99% | 71.01% | 9.1385 | 4.6669 | 5.095 | 261.6761 | 86.6405 | 101.9764 | 10
99.74% | 85.14% | 71.16% | 9.1385 | 4.6669 | 5.095 | 262.3755 | 84.9778 | 96.8899 | 10
99.87% | 85.29% | 83.87% | 9.1385 | 4.6669 | 5.095 | 263.0751 | 45.754 | 80.6231 | 10
100% | 85.44% | 83.72% | 9.1385 | 4.6669 | 5.095 | 263.7753 | 63.4265 | 96.9786 | 10